## Sheet1
平顶山市第一类医疗器械备案产品情况统计表（新增备案、变更备案）
序号 | 企业名称 | 备案号 | 产品名称（产品分类名称） | 分类编码 | 结构特征(有源 ,无源 ,体外诊断试剂) | 型号/规格（包装规格） | 产品描述（主要组成成分） | 预期用途 | 产品有效期（体外诊断试剂适用） | 注册地址 | 企业联系人 | 企业联系人电话 | 社会信用代码 | 生产地址 | 产品备案日期 | 产品备案机关 | 是否有效(有效，无效) | 无效时间 | 无效原因 | 执行无效人姓名 | 备注 | 是否变更（是：Y 否 N） | 变更情况 | 变更时间 | 所在市（如郑州市） | 所在县(区)（如：中原区)
1 | 河南艾医匠医疗器械有限公司 | 豫平械备20220009号 | 医用检查手套 | 14-11-01 | 无源 | 型号：光面型、花纹型 ；规格：大号（285）、中号（265）、小号（245）。 | 本产品由聚乙烯加工而成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 三年 | 河南省平顶山市舞钢市尹集镇邮政所南10米 | 张晓东 | 13064481377 | 91410481MA9F06433H | 河南省平顶山市舞钢市尹集镇邮政所南10米 | 2022-03-09 | 平顶山市市场监督管理局 | 有效 | [7 empty] | 平顶山市 | 舞钢市
2 | 河南广德润医疗器械有限公司 | 豫平械备20220010号 | 脱脂纱布绷带 | 14-11-01 | 无源 | 600cm×4.8cm、600cm×6cm、600cm×8cm、600cm×10cm、600cm×12cm、 300cm×4.8cm、300cm×6cm、300cm×8cm、300cm×10cm、300cm×12cm | 本品由脱脂棉纱布打卷切割而成。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | / | 平顶山市郏县产业集聚区文化路东段路北 | 姚峰 | 18537532909 | 91410425079410554L | 平顶山市郏县产业集聚区文化路东段路北 | 2022-03-15 | 平顶山市市场监督管理局 | 有效 | [7 empty] | 平顶山市 | 郏县
3 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150005号 | 医用阴道冲洗器 | 18-01-07 | 无源 | 常规型、特殊型(按客户合同要求) | 本产品由冲洗头与贮液罐组成，采用聚丙烯、聚氯乙烯等高分子材料制成。 | 用于女性阴道、会阴的冲洗。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，型号/规格变更为“常规型”；产品描述变更为“本产品由冲洗头与贮液罐组成。采用聚丙烯或聚氯乙烯或聚乙烯制成。不含药物。不含洗涤液。无源产品。非无菌提供”，预期用途变更为“用于妇科清洗阴道或阴道给药。但不包含避孕用途”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
4 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150006号 | 三角绷带 | 14-11-01 | 无源 | 型号：Ⅰ型、Ⅱ型；规格：36×36×51cm、40×40×56cm、45×45×64cm、60×60×85cm、96×96×135cm | 带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品为纺织加工而成的三角形材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
5 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150007号 | 肛门袋 | 14-12-01 | 无源 | 型号：Ⅰ型、Ⅱ型；规格：12×20cm、14×20cm、14.5×27cm、15×25cm、16×30cm | 回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。 | 用于排泄物的收集。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供”，预期用途变更为“用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
6 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150008号 | 腹带 | 14-16-11 | 无源 | 80×26cm、100×26cm、130×26cm | 间接作用于创面，捆绑到病人腹部，对其施加一定压力，以起到治疗或辅助性治疗目的的用品。 | 用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)、保护手术切口、预防疝气等辅助性治疗效果。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“比一般弹性绷带的弹力更高，间接作用于创面，捆绑到病人腹部，对其施加压缩力。非无菌提供，可重复使用”，预期用途变更为“通过捆绑在病人腹部，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口等作用”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
7 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150009号 | 消毒刷 | 14-16-10 | 无源 | 直柄型、弯柄型 | 皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具。不含药物或消毒剂。 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品由塑料柄和海绵粘接而成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用”，预期用途变更为“用于对皮肤、创面进行清洁处理”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
8 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150011号 | 脱脂棉球 | 14-16-10 | 无源 | 大号、中号、小号 | 皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具。不含药物或消毒剂。 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品采用医用脱脂棉制成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用”，预期用途变更为“用于对皮肤、创面进行清洁处理”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
9 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150012号 | 棉签 | 14-16-10 | 无源 | 6cm、8cm、10cm、12cm、15cm | 皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具。不含药物或消毒剂。 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品由脱脂棉和竹棒或塑料棒制成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用”，预期用途变更为“用于对皮肤、创面进行清洁处理”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
10 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150013号 | 检查指套 | 14-14-04 | 无源 | 大号、中号、小号 | 医疗检查过程中戴于检查者手指头的用品。 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“采用医用橡胶或医用PVC材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用”，预期用途变更为“用于戴在医生手指上对患者病情进行检查或触检”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
11 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150015号 | 棉片 | 14-16-10 | 无源 | 型号：Ⅰ型、Ⅱ型；规格：2×9cm、5×5cm、10×10cm、15×25cm、20×20cm、40×50cm | 皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具。不含药物或消毒剂。 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品由医用脱脂棉或非织造布制成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用”，预期用途变更为“用于对皮肤、创面进行清洁处理”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
12 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150016号 | 持针器 | 02-04-08 | 无源 | 型号：直口型、螺纹型；规格：大号、中号、小号 | 持针器由高分子材料经过注塑而成。 | 临床与采血针配套使用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品由高分子材料经过注塑而成。非无菌提供。不在内窥镜下使用”，预期用途变更为“用于钳夹采血针”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
13 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150017号 | 冲洗针 | 17-04-14 | 无源 | 型号：平头冲洗针、尖头冲洗针；规格：0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.2、1.6、1.8、2.1、2.4 | 本产品主要由针管、针座和保护套组成。可重复使用。 | 用于眼科手术时冲洗。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品主要由针管、针座和保护套组成，对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供”，预期用途变更为“医疗机构口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
14 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150018号 | 颈椎固定带 | 04-13-03 | 无源 | 大号、中号、小号 | 由上支撑带和下支撑带组成，骨科创伤手术后辅助固定装置。非无菌提供，可重复使用。 | 用于保持颈椎稳定，辅助伤口愈合。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“由海绵衬垫、海绵、尼龙粘扣带组成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供”，预期用途变更为“用于骨折或软组织等损伤的外固定”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
15 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150019号 | 一次性使用灌肠包 | 14-07-02 | 无源 | 常规型、特殊型(按客户合同要求) | 本产品由一次性使用灌肠器、一次性使用PE检查手套、治疗巾、脱脂棉球和软皂组合而成。 | 供直肠、乙状结肠检查前清洁肠道用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，型号/规格变更为“常规型”；预期用途变更为“用于临床灌肠”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
16 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150020号 | 备皮刀 | 02-01-03 | 无源 | Ⅰ型、Ⅱ型 | 由刀片、刀架和保护盖片组成，夹持刀片下夹板的前缘有梳齿。可重复使用。 | 用于手术前备皮。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品由刀片、刀架和保护盖组成。非无菌提供”，预期用途变更为“用于术前准备，去除毛发”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
17 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20150021号 | 止血钳 | 02-04-06 | 无源 | 型号：普通止血钳、蚊式止血钳；规格：直无钩、弯无钩、直有钩、弯有钩。 | 止血钳由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 | 用于夹持人体内血管、组织以止血。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。使用前不在内窥镜下使用”，预期用途变更为“用于钳夹血管、分离组织以止血”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
18 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160001号 | 一次性使用负压引流袋 | 14-06-03 | 无源 | 500ml、1000ml、1500ml、2000ml、2500ml、3000ml | 与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动负压源。 | 用于向外引出并收集体内液体。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“由引流袋袋体、盖子、连接管（可选）组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管”，预期用途变更为“用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
19 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160002号 | 一次性给药喷头 | 14-07-03 | 无源 | / | 一次性给药喷头由喷雾头、连接管、接头组成。 | 适用于向患者的口腔、鼻腔、耳喷药。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“由喷雾头、连接管、接头组成。采用高分子材料制成。非无菌提供。不含药物。不具有剂量控制功能”，预期用途变更为“用于向患者的口腔、鼻腔、耳喷药。不用于皮下给药和静脉给药。不包括阴道给药器”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
20 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160003号 | 一次性使用体外吸引连接管 | 14-06-11 | 无源 | 1200mm、1500mm、1700mm、2000mm、2200mm | 一次性使用体外吸引连接管由接头、管体组成。 | 适用于和负压吸引装置连接，在病人手术时或手术后进行废液、体液吸引或引流时使用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“由接头和管体组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理），一次性使用”，预期用途变更为“与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
21 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160004号 | 一次性使用灌肠器 | 14-07-02 | 无源 | 500ml、1000ml、2000ml | 一次性使用灌肠器由悬挂件、袋子、调节器、灌肠管、缓冲管、插管组成。 | 适用于临床上给患者灌肠冲洗注药使用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品由悬挂件、袋子、调节器、灌肠管、缓冲管、插管组成。采用高分子材料制成。袋子供装入灌肠液，插管可与直肠导管连接。不含内容物。非无菌提供”，预期用途变更为“用于临床灌肠”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
22 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160005号 | 石膏衬垫 | 04-13-03 | 无源 | 型号：Ⅰ型、Ⅱ型；规格：50mm×4500mm、75mm×4500mm、100mm×4500mm、125mm×4500mm、150mm×4500mm | 病人在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品。 | 对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“采用棉絮片加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供”，预期用途变更为“用于骨折或软组织等损伤的外固定”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
23 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160006号 | 医用塑料镊子 | 02-05-02 | 无源 | SG-1、SG-2、SG-3、SG-4、SG-5、SG-6 | 医用塑料镊子由医用高分子材料制成。 | 供医务人员夹取物品用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“由一对尾部叠合的叶片组成。采用ABS或聚乙烯材料制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用”，预期用途变更为“用于夹持器械、敷料”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
24 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160007号 | 医用涂药棒 | 14-16-10 | 无源 | 大号、中号、小号 | 医用涂药棒由医用高分子材料制成的手柄和TPC材料制成的刷头组成。 | 供医疗机构给患者涂抹药物时使用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“由手柄和刷头组成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用”，预期用途变更为“用于对皮肤、创面进行清洁处理”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
25 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160008号 | 自粘性弹性绷带 | 14-11-01 | 无源 | 50mm×4500mm、75mm×4500mm、100mm×4500mm、150mm×4500mm | 筒状，为弹性材料，不与创面直接接触。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品为纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有弹力和自粘的特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
26 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160009号 | 医用粘胶熟石膏绷带 | 04-13-03 | 无源 | 7.5cm×270cm、7.5cm×460cm、10cm×460cm、12.5cm×460cm、15cm×460cm | 产品由纱布、优质半水石膏和聚乙烯胶液经加工制成。 | 供医疗机构临床对患者骨折进行固定使用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品由纱布、优质半水石膏和聚乙烯胶液经加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供”，预期用途变更为“用于骨折或软组织等损伤的外固定”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
27 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160010号 | 一次性使用PVC检查手套 | 14-14-04 | 无源 | 大号、中号、小号 | 本产品由医用PVC材料加工而成。医疗检查过程中戴于检查者手部的用品。 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“采用聚氯乙烯(PVC)材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用”，预期用途变更为“用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
28 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160011号 | 一次性使用口垫 | 14-16-06 | 无源 | 有舌型、无舌型、雾化型 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，采用高分子材料制成。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“手术或检查时患者开口的辅助器械，采用聚乙烯或聚丙烯材料制成。非无菌提供”，预期用途变更为“用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
29 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160012号 | 医用棉卷 | 14-16-10 | 无源 | 型号：平纹、皱纹；规格：50mm×4500mm、75mm×4500mm、100mm×4500mm、150mm×4500mm | 筒状，为弹性材料料，不与创面直接接触。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“由医用脱脂棉制成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用”，预期用途变更为“用于对皮肤、创面进行清洁处理”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
30 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160013号 | 一次性使用止血带 | 14-04-03 | 无源 | 5g～500g | 医用棉卷由医用脱脂棉经轧辊复卷分切而成。 | 供医院临床作敷料用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“由弹性带组成。采用医用高弹PVC材料或天然橡胶制成。非无菌提供”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
31 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160014号 | 一次性使用肛门镜 | 02-15-15 | 无源 | 465mm×48mm×0.8mm、455mm×25mm×0.6mm、450mm×20mm×0.6mm、255mm×12mm×0.6mm、450mm×25mm×1.2mm、255mm×20mm×1.0mm | 采用医用高弹PVC材料或天然橡胶制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品由镜管、镜芯和手柄组成。采用聚乙烯材料制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
32 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160015号 | 一次性使用体外引流袋 | 14-06-12 | 无源 | 筒形肛门镜(A型平口、A型斜口，B型直口、B型斜口)、双叶肛门镜、三叶肛门镜 | 由镜管、镜芯和手柄组成。采用高分子材料制成。 | 用于肛门部位组织检查。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用”，预期用途变更为“用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
33 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160016号 | 一次性使用PE检查手套 | 14-14-04 | 无源 | 见附表 | 由手术刀片和刀柄组成。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 | 用于外科手术时切割软组织。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“采用聚乙烯材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用”，预期用途变更为“用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
34 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160017号 | 一次性使用耳鼻喉检查包 | 07-01-03 | 无源 | 500ml、1000ml、1500ml、2000ml、2500ml、3000ml | 与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，为重力引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。 | 用于向外引出并收集体内液体。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，预期用途变更为“用于耳道、鼻腔、咽喉部的检查”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
35 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160018号 | 一次性使用妇科检查垫 | 18-01-12 | 无源 | 长度×宽度(长度：300cm、350cm、400cm、450cm、500cm、600cm、800cm、1000cm，宽度：4.8cm、5cm、6cm、8cm、10cm) | 带状或筒状，分为弹性材料或非弹性材料，不与创面直接接触。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品主要由非织造布层、吸液层、防液层组成。非无菌提供”，预期用途变更为“用于女性（产后）护理、检查”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
36 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160019号 | 医用透气胶带 | 14-11-02 | 无源 | 大号、中号、小号 | 本产品由医用PE材料加工而成。医疗检查过程中戴于检查者手部的用品。 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤”，预期用途变更为“用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
37 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160021号 | 医用纱布绷带 | 14-11-01 | 无源 | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型 | Ⅰ型由基本配置耳镜、鼻镜、喉镜以及选用配置组成，Ⅱ型由基本配置鼻镜以及选用配置组成，Ⅲ型由基本配置耳镜以及选用配置组成，IV型由基本配置喉镜以及选用配置组成。其中，选用配置包括镊子、棉签、中单、脱脂棉球、压舌板。 | 供医疗机构耳鼻喉科临床对患者检查时使用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品为纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
38 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160022号 | 医用弹性绷带 | 14-11-01 | 无源 | 40cm×40cm、40cm×50cm、50cm×60cm、50cm×80cm、60cm×80cm | 一次性使用检查床上用的卫生护理用品。 | 用于卧床病人保洁。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品为纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
39 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20160023号 | 手术刀 | 02-01-01 | 无源 | 1.25cm×500cm、1.25cm×800cm、1.25cm×1000cm、2.5cm×500cm、2.5cm×800cm、2.5cm×1000cm、5cm×500cm、5cm×800cm、5cm×1000cm | 带状或片状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2017-10-06 | 平顶山市食品药品监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“本产品由刀片和刀柄组成。刀片有刃口和与手术刀柄对接的安装槽。刀片采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用”，预期用途变更为“用于切割组织或在手术中切割器械”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
40 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20200007号 | 医用隔离面罩 | 14-14-06 | 无源 | A型（头戴式）、B型（镜架式）、C型（可调节式） | 通常由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2020-04-13 | 平顶山市市场监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“由高分子材料制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
41 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20200008号 | 医用隔离眼罩 | 14-14-06 | 无源 | A型、B型 | 由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2020-04-13 | 平顶山市市场监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“由高分子材料制成的硬质防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
42 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20200009号 | 医用隔离鞋套 | 14-14-05 | 无源 | 脚长（14～50cm）×腿长（14～60cm），具体规格见产品初包装标识 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2020-04-13 | 平顶山市市场监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月15日，产品描述变更为“采用无纺布材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县
43 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫平械备20220004号 | 一次性使用病毒采样管 | 22-11-09 | 无源 | 型号：Ⅰ-01型、Ⅰ-02型、Ⅱ-01型、Ⅱ-02型；规格：1-100ml。 | 由采样管、保存液、采样拭子（可选）组成。非无菌提供。 | 用于样本的收集、运输和储存等。 | / | 郏县龙山大道东段 | 任晓培 | 18317668801 | 91410400614864129R | 平顶山市郏县龙山大道东段 | 2022-02-16 | 平顶山市市场监督管理局 | 有效 |  |  |  |  | Y | 2022年3月22日，产品技术要求条款3.4“密封性”检验方法变更为“将有保存液的病毒采样管密封后，倒置6h，观察是否有液体渗出，应符合2.4的规定”；产品技术要求条款1.3变更为“采样管采用符合YY/T0242-2007标准的聚丙烯或符合YY /T0114-2008标准的聚乙烯材料制成”。 | 2022-03-30 | 平顶山市 | 郏县

## Sheet2
编号
豫平械备20150005号 | 医用阴道冲洗器 | 18-01-07
豫平械备20150006号 | 三角绷带 | 14-11-01
豫平械备20150007号 | 肛门袋 | 14-12-01
豫平械备20150008号 | 腹带 | 14-16-11
豫平械备20150009号 | 消毒刷 | 14-16-10
豫平械备20150011号 | 脱脂棉球 | 14-16-10
豫平械备20150012号 | 棉签 | 14-16-10
豫平械备20150013号 | 检查指套 | 14-14-04
豫平械备20150015号 | 棉片 | 14-16-10
豫平械备20150016号 | 持针器 | 02-04-08
豫平械备20150017号 | 冲洗针 | 17-04-14
豫平械备20150018号 | 颈椎固定带 | 04-13-03
豫平械备20150019号 | 一次性使用灌肠包 | 14-07-02
豫平械备20150020号 | 备皮刀 | 02-01-03
豫平械备20150021号 | 止血钳 | 02-04-06
豫平械备20160001号 | 一次性使用负压引流袋 | 14-06-03
豫平械备20160002号 | 一次性给药喷头 | 14-07-03
豫平械备20160003号 | 一次性使用体外吸引连接管 | 14-06-11
豫平械备20160004号 | 一次性使用灌肠器 | 14-07-02
豫平械备20160005号 | 石膏衬垫 | 04-13-03
豫平械备20160006号 | 医用塑料镊子 | 02-05-02
豫平械备20160007号 | 医用涂药棒 | 14-16-10
豫平械备20160008号 | 自粘性弹性绷带 | 14-11-01
豫平械备20160009号 | 医用粘胶熟石膏绷带 | 04-13-03
豫平械备20160010号 | 一次性使用PVC检查手套 | 14-14-04
豫平械备20160011号 | 一次性使用口垫 | 14-16-06
豫平械备20160012号 | 医用棉卷 | 14-16-10
豫平械备20160013号 | 一次性使用止血带 | 14-04-03
豫平械备20160014号 | 一次性使用肛门镜 | 02-15-15
豫平械备20160015号 | 一次性使用体外引流袋 | 14-06-12
豫平械备20160016号 | 一次性使用PE检查手套 | 14-14-04
豫平械备20160017号 | 一次性使用耳鼻喉检查包 | 07-01-03
豫平械备20160018号 | 一次性使用妇科检查垫 | 18-01-12
豫平械备20160019号 | 医用透气胶带 | 14-11-02
豫平械备20160021号 | 医用纱布绷带 | 14-11-01
豫平械备20160022号 | 医用弹性绷带 | 14-11-01
豫平械备20160023号 | 手术刀 | 02-01-01
豫平械备20200007号 | 医用隔离面罩 | 14-14-06
豫平械备20200008号 | 医用隔离眼罩 | 14-14-06
豫平械备20200009号 | 医用隔离鞋套 | 14-14-05