(手提式)灭火器产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于平顶山市市场监督管理局组织的（手提式）灭火器产品质量监督抽查。本细则规定了此类产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1、抽样方法

以随机抽样方式在生产企业自检合格产品、经销企业待销产品中抽取。

随机数可使用随机数表、骰子、扑克牌等方式产生。

每批次产品抽取样品6具，其中检验样品数量3具,备用样品数量3具。

2、 检验依据

表1 灭火器产品的检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （20℃）喷射性能检查 |  | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 总质量 |  |  |  |
| 3 | 灭火剂充装总量误差 |  |  |  |
| 4 | 保险装置解脱力 |  |  |  |
| 5 | 筒体强度（爆破试验） （适用时） | 筒体爆破压力 |  |  |
|  |  | 筒体容积膨胀率 |  |  |
|  |  | 筒体爆破口情况 |  |  |
| 6 | 灭火剂检验 | 干粉灭火剂主要组分含量 |  | GB 4066-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第一部分：性能和结构要求》

GB 4066-2017《干粉灭火剂》

GB 4396-2005《二氧化碳灭火剂》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。