附件

移动电源等CCC认证目录描述与依据标准清单

| - 产品种类及代码 | - 对产品种类的描述 | - 产品适用范围 | - 对产品适用范围的描述或列举 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 移动电源（0914） | - 预定能由使用人员携带的，由锂离子电池或电池组、相应的电路及外壳组成，能提供稳定直流和/或交流输出，且质量不超过18kg、所含电池的额定容量总和大于600mAh的电源系统。 | - 移动电源（0914） | - 充电宝、便携式储能电源、露营用移动电源等。 | - 适用标准： - GB 4943.1 - GB 31241 - GB 47372 |
| - 锂离子电池和电池组（0915、0916） | - 依靠锂离子在正极和负极之间移动实现化学能与电能互相转化的装置，并被设计成可充电；包含有保护电路的任意数量的锂离子电池组合而成准备使用的组合体。 | - 便携式电子产品用锂离子电池和电池组（0915） | - 便携式办公产品、移动通信产品、便携式音/视频产品等便携式电子产品用锂离子电池和电池组。 | - 1. 适用标准： - GB 31241 - 2. 不包括电子烟用锂离子电池和电池组。 |
|  |  | - 移动电源用锂离子电池和电池组（0916） | - 充电宝、便携式储能电源、露营用移动电源等产品用锂离子电池和电池组。 | - 适用标准： - GB 31241 - GB 47372 |